## List1
Plocha domu
energetická náročnost | 80m2 | 100m2 | 125m2 | 150m2 | 175m2 | 200m2 | 225m2 | 250m2
30 W/m2 (nízkoenergetický) | KIT-ADC03JE5C-1 (230V) | KIT-ADC03JE5C-1 (230V) | KIT-ADC05JE5C-1 (230V) | KIT-ADC05JE5C-1 (230V) | KIT-ADC05JE5C-1 (230V) | KIT-ADC07JE5C-1 (230V) | KIT-ADC07JE5C-1 (230V) | KIT-ADC07JE5C-1 (230V)
40 W/m2 ( postavený po roce 2002) | KIT-ADC03JE5C-1 (230V) | KIT-ADC05JE5C-1 (230V) | KIT-ADC05JE5C-1 (230V) | KIT-ADC07JE5C-1 (230V) | KIT-ADC07JE5C-1 (230V) | KIT-ADC09JE5C-1 (230V) | KIT-ADC09HE8 (400V) | KIT-ADC12HE8 (400V)
50 W/m2 (postavený po roce 1995) | KIT-ADC05JE5C-1 (230V) | KIT-ADC05JE5C-1 (230V) | KIT-ADC07JE5C-1 (230V) | KIT-ADC09JE5C-1 (230V) | KIT-ADC09JE5C-1 (230V) | KIT-ADC12HE8 (400V) | KIT-ADC12HE8 (400V) | KIT-ADC12HE8 (400V)
80 W/m2 (postavený po roce 1982) | KIT-ADC07JE5C-1 (230V) | KIT-ADC09JE5C-1 (230V) | KIT-ADC12HE8 (400V) | KIT-ADC12HE8 (400V) | KIT-ADC16HE8 (400V) | KIT-ADC16HE8 (400V)
100 W/m2 (postavený po roce 1977) | KIT-ADC09JE5C-1 (230V) | KIT-ADC12HE8 (400V) | KIT-ADC12HE8 (400V) | KIT-ADC16HE8 (400V)
165 W/m2 (postavený před rokem 1977) | KIT-ADC16HE8 (400V) | KIT-ADC16HE8 (400V)
Panasonic | Předběžná kompletní cena vč. 15 %DPH
KIT-ADC03JE5C-1 (230V) | 224 634 kč
KIT-ADC05JE5C-1 (230V) | 229 155 kč
KIT-ADC07JE5C-1 (230V) | 234 520 kč
KIT-ADC09JE5C-1 (230V) | 238 768 kč
KIT-ADC09HE8 (400V) | 277 620 kč
KIT-ADC12HE8 (400V) | 304 096 kč
KIT-ADC16HE8 (400V) | 308 430 kč
Jedná se o jednotky s integrovanou nádrží na TUV
Cena obsahuje:
instalační balíček obsahuje: instalaci, zprovoznění tč, zaškolení obsluhy, případné připojení k internetu(přihlášení do aplikace),napojení na primární chladivové potrubí, zprovoznění, dopravu do celkem 50km, potrubí do 10m, režie, el. přívod do 5m, napojení na topný systém do 2 m potrubí, odvdušnění a zavodnění systému.
Panasonic topný kabel pro venkovní jed. J a H gen.
Panasonic wifi pro Smart a Service cloud pro H a J Generaci
Konzola pro tepelná čerpadla SP 740,40cm